## PLANILHA LIMPA
1. OBJETO: REFORMA INSPETORIA DE TRÊS PASSOS
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: RUA ROQUE GONZÁLES, Nº 378, SALA 02 - CENTRO, TRÊS PASSOS – RS | [7 empty] | DATA: | XX/XX/XXXX
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 60 DIAS CORRIDOS (contados à partir da data indicada na Ordem de Início dos Serviços) | [7 empty] | BDI OBRA: | XX%
PROPONENTE
RAZÃO SOCIAL: |  | CNPJ: | [5 empty] | FONE:
ENDEREÇO: |  | EMAIL:
ORÇAMENTO
ITENS | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | MAT + MO | MAT + MO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL | UNITÁRIO | TOTAL | SEM BDI | COM BDI
1. | SERVIÇOS / OBRA CIVIL
1.1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
1.1.1 | ENGENHEIRO CIVIL OU ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 80 | H |  | 0 |  | 0 | 0
TOTAL DO ITEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
1.2.1 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | 25 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.2 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | 100 | M |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.3 | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | 20 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.4 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | 2 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.5 | RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | 2 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.6 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | 10 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.7 | REMOÇÃO DE ESPELHOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | 2 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.8 | REMOÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | 6 | M² |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.9 | REMOÇÃO DE PERSIANAS, SEM REAPROVEITAMENTO | 30 | M² |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.10 | REMOÇÃO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRICOS, SEM REAPROVEITAMENTO | 50 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.11 | RETIRADA DE ELETRODUTOS, CABOS ELÉTRICOS E DE LÓGICA, SEM REAPROVEITAMENTO | 200 | M |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.12 | REMOÇÃO DE RODAPÉS DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | 60 | M |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.13 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | 50 | M² |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.14 | REMOÇÃO MANUAL DE PISO VINÍLICO TIPO PAVIFLEX COLADO, INCLUSIVE RASPAGEM DE RESÍDUOS DE COLA, SEM REAPROVEITAMENTO | 115 | M² |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.15 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | 15 | M² |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.16 | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | 18 | M² |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.17 | DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS LEVES, SEM REAPROVEITAMENTO | 60 | M² |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.18 | REMOÇÕES DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBRO MINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVIETAMENTO | 140 | M² |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.19 | REMOÇÃO MOBILIÁRIOS DE MADEIRA EXISTENTES - BALCÃO DE ATENDIMENTO E ARMÁRIO C/ AÉREO COPA, SEM REAPROVEITAMENTO | 1 | VB |  | 0 |  | 0 | 0
TOTAL DO ITEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | REGULARIZAÇÕES DE SUPERFÍCIES
1.3.1 | CONTRAPISO ARGAMASSA AUTONIVELANTE | 125 | M² |  | 0 |  | 0 | 0
1.3.2 | LIMPEZA E TRATAMENTO ANTIDERRAPANTE EM PISO DE BASALTO REGULAR | 12 | M² |  | 0 |  | 0 | 0
TOTAL DO ITEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4 | PAVIMENTAÇÃO INTERNA
1.4.1 | PISO VINÍLICO 3MM ALTA RESISTÊNCIA COLA AMBIENTA RÚSTICO CINNAMON TARKETT OU MARCA SIMILAR | 110 | M² |  | 0 |  | 0 | 0
1.4.2 | REVESTIMENTO PISO TIPO PORCELANATO MUNARI BRANCO AC 60X60 MARCA ELIANE OU MARCA SIMILAR (COPA E SANITÁRIOS) | 18 | M² |  | 0 |  | 0 | 0
1.4.3 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO 15CM LISO BRANCO SANTA LUZIA OU MARCA SIMILAR | 70 | M |  | 0 |  | 0 | 0
1.4.4 | SOLEIRA DE GRANITO | 4 | M |  | 0 |  | 0 | 0
1.4.5 | PERFIL TRANSIÇÃO DE PISO ALUMÍNIO | 4 | M |  | 0 |  | 0 | 0
TOTAL DO ITEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | PAREDES E FECHAMENTOS VERTICAIS
1.5.1 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS | 70 | M² |  | 0 |  | 0 | 0
1.5.2 | INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL | 15 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.5.3 | INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL | 70 | M² |  | 0 |  | 0 | 0
1.5.4 | INSTALAÇÃO DE PLACA CIMENTÍCIA COM CANTONEIRA METÁLICA | 4 | M² |  | 0 |  | 0 | 0
TOTAL DO ITEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.6 | FORROS DE GESSO E COBERTURAS
1.6.1 | FORRO GESSO ACARTONADO C/ COLOCAÇÃO | 125 | M² |  | 0 |  | 0 | 0
1.6.2 | FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS EXTERNAS COM PLACA GLASROC X OU EQUIVALENTE TÉCNICO | 15 | M² |  | 0 |  | 0 | 0
1.6.3 | RODAFORRO DE GESSO EM NEGATIVO | 120 | M |  | 0 |  | 0 | 0
1.6.4 | ALCAPAO REDONDO DE GESSO | 5 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.6.5 | REVISÃO GERAL E MANUTENÇÃO DE COBERTURA DE FIBROCIMENTO EXISTENTE | 1 | VB |  | 0 |  | 0 | 0
TOTAL DO ITEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.7 | PREPARAÇÕES DE SUPERFÍCIES E PINTURAS GERAIS
1.7.1 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA | 30 | M² |  | 0 |  | 0 | 0
1.7.2 | PINTURA COM ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METÁLICA | 30 | M² |  | 0 |  | 0 | 0
1.7.3 | EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL | 200 | M² |  | 0 |  | 0 | 0
1.7.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO | 200 | M² |  | 0 |  | 0 | 0
1.7.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA ACRÍLICA SOBRE REBOCO, DUAS DEMÃOS | 120 | M² |  | 0 |  | 0 | 0
1.7.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES DE GESSO, DUAS DEMÃOS | 80 | M² |  | 0 |  | 0 | 0
1.7.7 | EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL | 150 | M² |  | 0 |  | 0 | 0
1.7.8 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM FORRO, UMA DEMÃO | 150 | M² |  | 0 |  | 0 | 0
1.7.9 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM FORRO DE GESSO, DUAS DEMÃOS | 150 | M² |  | 0 |  | 0 | 0
TOTAL DO ITEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.8 | REVESTIMENTOS INTERNOS
1.8.1 | REVESTIMENTO TIPO PORCELANATO BRANCO MATE 30X60CM CETIM BIANCO LINE PORTOBELLO OU MARCA SIMILAR | 75 | M² |  | 0 |  | 0 | 0
TOTAL DO ITEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.9 | ESQUADRIAS, FERRAGENS, VIDROS E DIVISÓRIAS
1.9.1 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO COR BRANCA, FOLHA PESADA, 70X210CM, ESPESSURA 3,5CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.9.2 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO COR BRANCA, FOLHA PESADA, 80X210CM, ESPESSURA 3,5CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.9.3 | KIT COMPLETO DE PORTA FOLHA ÚNICA SISTEMA DE GIRO VIDRO DUPLO, MEDINDO 1,00X2,10M COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETO FOSCO, COM VIDROS LAMINADOS 6MM+8MM, COM CONJUNTO DE FERRAGENS COMPLETO, INCLUINDO TRINCO ROLETE, BR4 EXT55 PFF, PUXADOR TUBULAR 60CM EM ALUMÍNIO E FECHADURA TECLA DICOMPEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.9.4 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM VIDRO SEM GUARNIÇÃO FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.9.5 | DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO OU PVC, SEM ABERTURA | 10 | M² |  | 0 |  | 0 | 0
1.9.6 | READEQUAÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO EXISTENTE, COM TRANSFERÊNCIA DA ABERTURA TIPO MAXIM-AR PARA O MÓDULO SUPERIOR, VEDAÇÃO DO MÓDULO INTERMEDIÁRIO, REAPROVEITAMENTO DA ESTRUTURA EXISTENTE, FORNECIMENTO DE PERFIS ADAPTADORES, FERRAGENS, VEDAÇÃO, REGULAGEM E TESTES DE FUNCIONAMENTO | 10 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.9.7 | EXECUÇÃO DE VEDAÇÕES DAS ESQUADRIAS | 50 | M² |  | 0 |  | 0 | 0
TOTAL DO ITEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.10 | PERSIANAS
1.10.1 | PERSIANAS TIPO ROLO SCREEM TELA SOLAR 3% COR BRANCA C/ INSTALAÇÃO | 50 | M² |  | 0 |  | 0 | 0
TOTAL DO ITEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.11 | MOBILIÁRIO PROJETADO DE MARCENARIA
1.11.1 | MÓVEL BANCADA PARA COPA EM MDF EM FORMATO RETO COM CUBA, PORTAS DE ABRIR E 4 GAVETAS, MEDINDO 2,80MX0,55M/0,90M, COM MÓVEL ÁEREO EM MDF COM PORTAS MEDINDO 2,80X0,30M/0,80M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.11.2 | PLATAFORMA EM MADEIRA EM FORMATO RETO COM 2 NÍVEL EM CHAPA OSB NATURAL E ESTRUTURA METÁLICA, MEDINDO 3,00M X 1,00M COM 8 ALMOFADAS EM TECIDO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.11.3 | ARMÁRIO MULTIUSO UMA PORTA MDF 30MM 38X36CM ALT. 160CM | 1 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.11.4 | NICHOS EM OSB NATURAL, MEDINDO 28,4X28,4CM COM PROFUNDIDADE DE 31,4CM | 12 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
TOTAL DO ITEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.12 | BANCADAS DE GRANITOS
1.12.1 | BANCADA PARA COPA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL EM FORMATO EM L C/ 2 NÍVEIS, MEDINDO 4,92MX0,55M E 0,40M COM VAZIO PARA CUBA C/ ESPELHO 10CM BORDAS 5CM EM 45º PINO E CANTONEIRA PARA SUSTENTAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
TOTAL DO ITEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.13 | ESTRUTURAS METÁLICAS
1.13.1 | ESTRUTURA EM TUBO INDUSTRIAL QUADRADO AÇO 30X30MM, MEDINDO 160CMX25CM/160CM COM PINTURA EPÓXI SEMIBRILHO | 1 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
TOTAL DO ITEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS
1.14.1 | ELETRODUTO CORRUGADO 1/2" | 300 | M |  | 0 |  | 0 | 0
1.14.2 | ELETRODUTO CORRUGADO 1" | 150 | M |  | 0 |  | 0 | 0
1.14.3 | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR 16 ELEMENTOS C/BARRAMENTO SOBREPOR | 1 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.14.4 | DISJUNTOR MONOPOLAR 15A | 3 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.14.5 | DISJUNTOR MONOPOLAR 20A | 4 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.14.6 | DISJUNTOR MONOPOLAR 30A | 3 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.14.7 | DISJUNTOR BIPOLAR 50A | 1 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.14.8 | TOMADA EMBUTIR TRIPLA-INCLUSIVE CAIXA 2X4" | 70 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.14.9 | TOMADA EMBUTIR SIMPLES AR CONDICIONADO-INCLUSIVE CAIXA 2X4" | 5 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.14.10 | CABO ISOLADO FLEXÍVEL 2,5mm2 (12AWG) | 350 | M |  | 0 |  | 0 | 0
1.14.11 | CABO ISOLADO FLEXÍVEL 4,0mm2 (10AWG) | 150 | M |  | 0 |  | 0 | 0
1.14.12 | CABO ISOLADO FLEXÍVEL 10,0mm2 (6AWG) | 100 | M |  | 0 |  | 0 | 0
1.14.13 | LUMINÁRIA PENDENTE TETO RETANGULAR LED INTEGRADO 50W 125M - PRETA | 3 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.14.14 | LUMINÁRIA PLAFON LED SOBREPOR 40x40CM 40W | 10 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.14.15 | LUMINÁRIA PLAFON LED SOBREPOR 60x60CM 48W | 36 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.14.16 | LUMINÁRIA PLAFON LED 12W QUADRADA DE SOBREPOR | 14 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.14.17 | VENTILAÇÃO MECANICA VENTOKIT HIGH CLASS 80M2/H BRANCO | 2 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.14.18 | PONTO ELÉTRICO (3 MÓDULOS DE TOMADA) INSTALADOS NAS CAIXAS DAS MESAS INCLUINDO FIAÇÃO | 12 | PT |  | 0 |  | 0 | 0
1.14.19 | PROJETOR MULTIMÍDIA 3.600 LÚMENS – RESOLUÇÃO XGA | 1 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.14.20 | CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH) | 450 | M |  | 0 |  | 0 | 0
1.14.21 | CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS | 60 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.14.22 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.14.23 | SWITCH 24P GIGABIT | 1 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.14.24 | RACK SUSPENSO 12U | 1 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.14.25 | ORGANIZADOR DE CABOS UTP 1U 19" | 3 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.14.26 | SWITCH 8P GIGABIT POE | 1 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.14.27 | NOBREAK BIVOLT 3 KVA | 1 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.14.28 | ROTEADOR WIFI 6 COM COBERTURA DE 180M E ATÉ 300 USUÁRIOS | 2 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.14.29 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 110 | M |  | 0 |  | 0 | 0
1.14.30 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 7 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.14.31 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 4 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.14.32 | CAIXA DE PISO DUPLA PARA 2 TOMADAS RJ45 COM TAMPA METÁLICA | 7 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.14.33 | CABO HDMI 10M | 1 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.14.34 | PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 | 27 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.14.35 | CERTIFICAÇÃO REDE CAT 6 C/ RELATÓRIO | 27 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
TOTAL DO ITEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.15 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
1.15.1 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø25mm | 36 | M |  | 0 |  | 0 | 0
1.15.2 | TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL Ø40MM | 18 | M |  | 0 |  | 0 | 0
1.15.3 | TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL Ø100MM | 30 | M |  | 0 |  | 0 | 0
1.15.4 | JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 100MM | 4 | M |  | 0 |  | 0 | 0
1.15.5 | JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM | 8 | M |  | 0 |  | 0 | 0
1.15.6 | JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM | 16 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.15.7 | TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM | 8 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.15.8 | JUNÇÃO EM Y 50MM X 100MM | 2 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.15.9 | REGISTRO GAVETA CANOPLA CROMADA 25mm (1") | 3 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.15.10 | FLEXÍVEL EM MALHA DE AÇO 1/2" | 2 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.15.11 | CAIXA SIFONADA C/GRELHA Q 150X185X75 SAIDA 75MM | 2 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.15.12 | CAIXA GORDURA COM TAMPA DE ALUMINIO 250X172X50 | 1 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.15.13 | VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA E ASSENTO CERÂMICA BRANCA DUPLO ACIONAMENTO 3/6L VERTICAL QUADRADO - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.15.14 | LAVATORIO COM COLUNA SUSPENSA CERÂMICA BRANCA PCD VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO METÁLICO, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E CONJUNTO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.15.15 | CUBA SIMPLES DE EMBUTIR AÇO INOX 40x14,5 CM ACABAMENTO ESCOVADO TRAMONTINA OU MARCA SIMILAR VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E CONJUNTO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.15.16 | TORNEIRA METALICA CROMADA COZINHA DE MESA BICA ALTA DOCOL OU MARCA SIMILAR MECANISMO ¼ DE VOLTA COM ALAVANCA, ALTO PADRÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.15.17 | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA BICA ALTA PARA LAVATÓRIO MECANISMO ¼ DE VOLTA, ALTO PADRÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
TOTAL DO ITEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.16 | SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO
1.16.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER 9.000 BTU/H, MARCA MIDEA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM BOMBA DE DRENAGEM - COM FORNECIMENTO MATERIAIS E SUPORTES DE INSTALAÇÕES, TUBULAÇÕES DE REFRIGERAÇÃO, DRENAGEM E PROTEÇÕES DE CANALETAS EM PVC - DISTÂNCIA MAIOR QUE 5M SEM FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO - CONFORME PROJETO | 2 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.16.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER 24.000 BTU/H, MARCA MIDEA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM BOMBA DE DRENAGEM - COM FORNECIMENTO MATERIAIS E SUPORTES DE INSTALAÇÕES, TUBULAÇÕES DE REFRIGERAÇÃO, DRENAGEM E PROTEÇÕES DE CANALETAS EM PVC - DISTÂNCIA MENOR QUE 5M SEM FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO - CONFORME PROJETO | 2 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.16.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER PISO-TETO 36.000 BTU/H, MARCA MIDEA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM BOMBA DE DRENAGEM - COM FORNECIMENTO MATERIAIS E SUPORTES DE INSTALAÇÕES, TUBULAÇÕES DE REFRIGERAÇÃO, DRENAGEM E PROTEÇÕES DE CANALETAS EM PVC - DISTÂNCIA MENOR QUE 5M SEM FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO - CONFORME PROJETO | 1 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
TOTAL DO ITEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.17 | COMUNICAÇÃO VISUAL
1.17.1 | PLACA PORTA CROMADA 25X5CM | 2 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.17.2 | PLACA BRAILE SANITÁRIO ACESSÍVEL CROMADO 20X9CM | 2 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.17.3 | MÁSCARA MESA EM CHAPA ACM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.17.4 | LETRA CAIXA INTERNA EM PVC COM PINTURA AUTOMOTIVA NA COR BRANCA MEDINDO 1,00 x 0,10 M DE ESPESSURA 1 CM. FIXAÇÃO EM CHAPA ACM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.17.5 | LETRA CAIXA INTERNA EM PVC COM PINTURA AUTOMOTIVA NA COR BRANCA MEDINDO 1,50 x 0,40 M DE ESPESSURA 2 CM, LETRAS PEQUENAS 1CM ESPESSURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.17.6 | LETRA CAIXA INTERNA EM PVC COM PINTURA AUTOMOTIVA NA COR BRANCA MEDINDO 2,00 x 0,20 M DE ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.17.7 | PLACA DE INAUGURAÇÃO CURVADA COM FIXAÇÃO OCULTA EM AÇO INOX ESCOVADO IMPRESSÃO UV, MEDINDO 60X40CM, INCLUINDO PARAFUSOS E BUCHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.17.8 | PAREDE VERDE DE VEGETAÇÃO ARTIFICIAL COMPOSTO DE PLACAS DE FOLHAGENS ARTIFICIAIS EM ESTRUTURA MODULAR DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 7 | M² |  | 0 |  | 0 | 0
TOTAL DO ITEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.18 | DIVERSOS
1.18.1 | ESPELHO CRISTAL RETANGULAR 90X70CM , ESPESSURA 4 CM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M² | 2 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.18.2 | PLACA DE PROTEÇÃO DE IMPACTO EM INOX 80X40CM | 2 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.18.3 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM FIXADA NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.18.4 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 4 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.18.5 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.18.6 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 4 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.18.7 | DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO 300M DE PAREDE EM PLÁSTICO ABS REFORÇADO NA COR PRETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.18.8 | DISPENSER PORTA PAPEL TOALHA EM PLÁSTICO ABS REFORÇADO NA COR PRETA TIPO INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 3 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.18.9 | DISPENSER PARA SABONETE 800ML PARA SABONETE LÍQUIDO EM PLÁSTICO ABS REFORÇADO NA COR PRETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.18.10 | LIXEIRA DE PISO CIRCULAR DE PISO INOX REDONDA BALDE 20L COM PEDAL | 3 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.18.11 | TROCADOR FRALDÁRIO EM MDF FIXO PAREDE RETRÁTIL COM ESTOFADO | 2 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.18.12 | SUPORTE PARA PROJETOR DE TETO COM EXTENSOR METAL PRETO | 1 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.18.13 | TELA PROJEÇÃO RETRÁTIL 100 POLEGADAS | 1 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
TOTAL DO ITEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.19 | CONCLUSÃO DA OBRA
1.19.1 | LIMPEZA PERMANENTE E LIMPEZA FINAL DA OBRA | 130.28 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0
TOTAL DO ITEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | TOTAL
SEM BDI |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
COM BDI
RESPONSÁVEL TÉCNICO
EMPRESA PROPONENTE